FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 40

Utilajul, echipamentul tehnologic: Unitate de putere 480 W RMS

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Putere de iesire RMS: 480 W - Putere de iesire MAX: 680 W - Iesire tensiune constanta: difuzoare (voce): 100V - Conectori intrare: Linie IN/Linie out: 2 x XLR si 1 RCA L/R - Conectori iesire: Linie IN/Linie out: 2 x XLR si 1 RCA L/R - Banda de frecventa: 50-20KHz - Raport S/N: > 80 dB - Sensibilitate intare: • 100mV-500mV-1V/47Kohm select.; • Telefon/Urgenta: impedanta - 600ohms; • Microfon pentru apelare persoane: impedanta – cu contact prioritar - Perturbatii (THD): < 1% @ (Pnom. 1Kz) - Control ton: inalte/joase - Alimentare cu tensiune: 230/117Vac-50/60Hz, 24Vdc pentru urgenta - Unitati Rack: 19" - Dimensiuni: 483 x 88 x 300 mm - Greutate: 25 kg (55.125lb) - Temperatura ambientala: 0 - 40 °C |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj - Suport de montaj pe stâlp/perete |  |  |

Proiectant

______________