| EVALUARE OB 1 - CAMIN CULTURAL ARHITECTURA |  | cantitate | pret | RON |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparatii tencuieli exterioare in camp continuu | mp | 423 |  |  |
| Vopsitorii lavabile la exterior | mp | 423 |  |  |
| Reparatii tencuieli interioare in camp continuu | mp | 1,050 |  |  |
| Vopsitorii lavabile la interior inclusiv glet | mp | 1,050 |  |  |
| Pereti dubli din gipscarton rezistent la umezeala | mp | 105 |  |  |
| Placaj din faianta la grupuri sanitare | mp | 104 |  |  |
| Invelitoare din tigla | mp | 895 |  |  |
| EVALUARE OB 1 - CAMIN CULTURAL INSTALATII ELECTRICE |  |  |  |  |
| § Circuite electrice conductor din cupru pe tub PVC | ml | 900 |  |  |
| § Intrerupatoare, comutatoare, prize | buc | 60 |  |  |
| § Tablou electric complet echipat | buc | 1 |  |  |
| EVALUARE OB 1 - CAMIN CULTURAL INSTALATII SANITARE |  |  |  |  |
| § Vas WC complet echipat cu rezervor, capac, robineti, racorduri, suport hartie | buc | 5 |  |  |
| § Lavoar complet echipat cu baterie, etajera, oglinda, portprosop, sapuniera, robineti, racorduri | buc | 4 |  |  |
| Sifon de pardosela | buc | 4 |  |  |
| Conducte din polietilena pentru canalizare incluisv coturi, reductii, piese de curatire | ml | 30 |  |  |
| Conducte din polietilena pentru distributie apa incluisv fitinguri si robineti | ml | 50 |  |  |
| EVALUARE OB 1 - CAMIN CULTURAL CONSOLIDARE |  |  |  |  |
| § Demolare zidarie si strapungeri pentru formarea samburilor si centurilor | mc | 30 |  |  |
| § Beton armat turnat in conditii grele in samburi inclusiv armaturi si cofraje | mc | 20 |  |  |
| § Beton armat turnat in conditii grele in buiandrugi inclusiv armaturi si cofraje | mc | 16 |  |  |
| § Beton armat B 200 in fundatii si elevatii inclusiv cofraje si armaturi | mc | 24 |  |  |
| § Beton armat B 200 in structure inclusiv sprijiniri cofraje si armaturi | mc | 18 |  |  |
| § Sarpanta din lemn de rasinoase inclusiv ignifugare | mp | 708 |  |  |
| EVALUARE OB 1 - CAMIN CULTURAL DOTARI |  |  |  |  |
| imprimante cu jet de cerneala | buc | 2 |  |  |
| fax | buc | 1 |  |  |
| scaune | buc | 100 |  |  |
| mese de calculator | buc | 1 |  |  |
| fotolii hol | buc | 5 |  |  |
| mese birou | buc | 3 |  |  |
| fotolii birou | buc | 3 |  |  |
| televizor | buc | 1 |  |  |
| dulapuri raft | buc | 5 |  |  |
| fiset metalic | buc | 2 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |