| RETELE UTILITATI - Retea de apa |  |  |  |  |  |  | (RON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q | Cost/buc. | Valoare fara TVA | TVA | Valoare cu TVA |
| 1 | Conducat de distributie D=50 *2,9 M P= 6at, din PEHD, montata in pamant, Inclusiv terasamente, nisip, izolare, spalare si dezinfectare | ml | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Banda de identifare | ml | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Sondai pentru identificare conducte | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Camin apometric | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Contor apa Dn 25 mm, cu caracteristicilel Qn= 4,0 mc/h, Qmin= 0,2 mc/h | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RETELE UTILITATI - Retea canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q |  |  |  |  |
| 1 | Tub canalizare din PNC-KG, Dn mm, inclusiv sapatura umplutura transport | buc | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Camin de vizitare pentru canalizare dpe tuburi de Dn 160*6,2 mm cu adancime 2,0 min, inclusiv terasamente, sprijiniri, capac | buc | 3 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RETELE UTILITATI - Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q |  |  |  |  |
| 1 | Alimentare cu energie electrica cu cablu electric 1kV in canalizatie subterana | m | 25 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RETELE UTILITATI - Retele gaze |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q |  |  |  |  |
| 1 | conducata gaze din teava din otel 1 1/2, montata aerian pe suporti inclusiv vopsire si protectie anticoroziva | m | 28 |  |  |  |  |
| 2 | subtraversare prin foraj orizontal cu tub din otel 2 1/2 inclusiv rasuflatori | m | 10 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RETELE UTILITATI - Lista utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Descriere | UM | Q |  |  |  |  |
| 1 | Microstatie de epurare tip biosistem, 10 000l/ flux, pt. 35-40 persoane | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |