ROMANIA

JUDETUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECTIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

Nr. 117064/15.09.2010

TEMA DE PROIECTARE

Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia

prin construirea unor pasarele pietonale

Date generale

- Denumirea obiectivului de investitii:

Imbunatatirea accesului in statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale.

- Faza supusa contractarii:

- Studiu de fezabilitate;

- Documentaţii pentru obţinerea avizelor;

- Proiect Tehnic;

- Documentaţie pentru autorizarea lucrărilor de construire;

- Detalii de executie

- Caiete sarcini lucrări.

- Necesitatea si oportunitatea investitiei

Statiunea Mamaia este practic amplasata pe un “istm” intre Marea Neagra si lacul Siutghiol.

Artera principala de circulatie rutiera, B-dul Mamaia, este amplasata in lungul istmului in proxima vecinatate a lacului Siutghiol.

Statiunea turistica Mamaia are amplasate majoritatea obiectivelor turistice vechi intre B-dul Mamaia si Marea Neagra. In ultimul timp prin valorificarea potentialului lacului Siutghiol s-au realizat o serie noua de obiective turistice pe malul lacului. Dezvoltarea a noi obiective turistice continua intr-un ritm alert. In aceste conditii B-dul Mamaia imparte statiunea Mamaia in doua zone intre care, mai ales pe perioada sezonului estival exista o circulatie pietonala sporita.

B-dul Mamaia, in ultima perioada a fost largit la 6 benzi de circulatie rutiera, cate 3 benzi pe fiecare sens. Pentru fluidizarea circulatiei pe acest bulevard au fost realizate sensuri giratorii la intersectiile cu strazile perpendiculare pe bulevard. Pe ambele parti ale bulevardului s-au realizat platforme pentru parcarea autovehiculelor. Programul de a realizare de noi parcari pe ambele sensuri ale bulevardului este deschis. Pentru mijloacele de transport in comun sunt prevazute aproximativ 7 refugii pentru statiile autobuzelor, refugii amplasate in alveole pe marginea bulevardului.

In aceste conditii exista o circulatie pietonala intensa care traverseaza B-dul Mamaia pe aproximativ 12 treceri de pietoni amenajate. In aceasta zona, in ultimii ani, s-au produs mai multe accidente de circulatie, unele foarte grave, pe trecerile de pietoni sau in vecinatatea acestora. Pentru punerea in siguranta atat a traficului rutier, cat si a celui pietonal se impune realizarea unor traversari pietonale a Bulevardului Mamaia pe pasaje pietonale denivelate, dirijarea circulatiei pietonale spre acestea si reducerea pe cat posibil a trecerilor pietonale la nivel peste B-dul Mamaia.

Pentru realizarea acestui deziderat primaria Constanta propune realizarea unor pasarele pietonale peste bulevard in punctele in care in prezent se constata o circulatie pietonala intensa, sau/si in punctele unde se preconizeaza ca pe viitor va fi o circulatie pietonala sporita.

In acest sens in prima etapa primaria Constanta propune realizarea a 5 pasarele pietonale amplasate in principalele zone unde publicul, in perioada estivala, traverseaza intens bulevardul Mamaia.

- Amplasamentul pasarelelor:

Prin prezenta tema solicitam identificarea amplasamentului pasarelelor in functie de posibilitatile terenului, de capabilitatea realizarii pasarelelor si de valorile traficului pietonal estimat.

Pentru amplasarea pasarelelor se cere prezentarea unui plan de amplasament cu pozitionarea in imagini 3D a acestor pasarele pe fotografii din teren ale locatiilor respective. Totodata se vor specifica modurile de acces si de urcare/coborare ale pietonilor pe aceste pasarele.

Avand in vedere ca aceste pasarele sunt amplasate pe una din cele mai frecventate artere de circulatie auto si pietonala din Romania in sezonul estival selectia se va face si in functie de estetica propusa de ofertanti pentru aceste obiective.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele si documentatiile solicitate a fi realizate:

- Studiu de fezabilitate;

- Proiect Tehnic;

- Documentaţie pentru obţinerea avizelor;

- Documentaţie pentru autorizarea lucrărilor de construire;

- Detalii de executie

- Caiete sarcini lucrări.

Prin elaborarea documentaţiei se va urmari în principal realizarea urmatoarelor lucrari:

  - constuirea a 5 pasarele pietonale peste Bulevardul Mamaia in Statiunea Mamaia – 		municipiul Constanta.

La definitivarea soluţiilor tehnice se va urmări realizarea următoarelor deziderate:

1. Ocuparea unei suprafeţe minime de teren;

2. Evitarea demolării construcţiilor existente;

3. Încadrarea peisagistică în zona studiata;

4. Evaluarea tuturor factorilor de impact negativ asupra mediului înconjurator şi adoptarea soluţiilor fezabile din punct de vedere tehnic şi economic pentru diminuarea acestui posibil impact;

5. Pentru lucrările de artă se vor adopta soluţii constructive care să permită inspecţia şi efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii cu cheltuieli minime;

6. Avand in vedere ca aceste pasarele sunt amplasate pe una din cele mai frecventate artere de circulatie auto si pietonala din Romania in sezonul estival selectia se va face si in functie de estetica propusa de ofertanti pentru aceste obiective.

Cerinte de proiectare pentru pasarele:

- pasarelele vor avea o latime pentru circulatia pietonala de minim 2.50 m

- elementele de gabarit in profil transversal vor respecta STAS 2924/91 Poduri de sosea. Gabarite

- respectarea STAS 2924/91

- elementele structurii de rezistenta se vor dimensiona corespunzator incarcarilor prevazute in STAS 1545/89 si STAS 3221/1986 si tinand cont de faptul ca obiectivele vor fi amplasate in zona seismica de calcul E si perioada de colt Tc=0,7sec si coeficientul seismic KS=0,12, conform prescriptiilor normativului P 100/2006.

- Vederi 3D (integrate in fotografii):

- Pe directie transversala fata de pasarele

- Pe directie longitudinala fata de pasarele

- Alte minim 3 vederi 3D de detaliu.

Termene si conditii de elaborare si predare:

Studiu de Fezabilitate, inclusiv documentatia pentru obtinerea avizelor: 30 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Proiect Tehnic: 15 zile de la comunicarea din partea beneficiarului a aprobarii S.F.

Documentatiile se vor preda dupa cum urmeaza :

- studiul de fezabilitate: 7 exemplare (3 originale si 4 copii)

- proiect tehnic: 7 exemplare(3 originale si 4 copii)

- documentatii pentru obtinerea avizelor: 2 exemplare pentru fiecare aviz

- Documentaţie pentru autorizarea lucrărilor de construire: 2 exemplare

- Caiete sarcini lucrări  2 exemplare

- Toata documentatia in format electronic CD/DVD.