## Sheet1
Anexa nr.2
| Obiectiv: Spitalul judetean "Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava" | `
LISTA CANTITATI INSTALATII DE CURENTI SLABI - ACORD CADRU
Nr. | Denumire | UM | Cant. Minima | Cant. Maxima | PU material | PU manopera | Pret unitar | Valoare minima | Valoare maxima
A | Sistem Detectie si Avertizare Incendiu | ans | 1 | 1
1 | Centr. detect. inc. IQ8ControlM 2 Bucle | buc | 10 | 10
2 | Panou frontal IQ8Control C/M | buc | 10 | 10
3 | Modul periferic cu un conector supl. | buc | 10 | 10
4 | Modul extensie pt. sist. 8000 | buc | 10 | 10
5 | Modul bucla essernet | buc | 11 | 11
6 | Acumulator 12 V / 24,0 Ah | buc | 28 | 28
7 | Detector optic de fum | buc | 102 | 125.46
8 | Soclu stand. pt. detect. IQ8Quad | buc | 102 | 125.46
9 | Detector multisenzor OT | buc | 422 | 519.06
10 | Soclu stand. pt. detect. IQ8Quad | buc | 422 | 519.06
11 | Detector linear de fum | buc | 24 | 29.52
12 | Modul electronic BM IQ8 | buc | 100 | 123
13 | Carcasa pt. BM | buc | 100 | 123
14 | Disp. automat de alarma, 12 V CC | buc | 45 | 55.35
15 | Generator optic alarma | buc | 15 | 18.45
16 | Sirena cu flash, externa | buc | 5 | 6.15
17 | Alimentator 24 V/ 12 V | buc | 4 | 4.92
18 | Transponder esserbus«, 4 IN/ 2 OUT | buc | 26 | 31.98
19 | Interfata izolator | buc | 26 | 31.98
20 | Carcasa transponder esserbus | buc | 26 | 31.98
21 | Pachet tools 8000 | buc | 1 | 1
22 | Interfata seriala essernet(R) | buc | 1 | 1
23 | Modul RS232/V24 | buc | 1 | 1
24 | Set carcasa pt interfata ser. essernet | buc | 1 | 1
25 | Software WINMAG plus | buc | 1 | 1
26 | Software WINMAG plus | buc | 1 | 1
27 | Software WINMAG plus | buc | 1 | 1
28 | DETECTOR DE GAZ | buc | 11 | 11
29 | CABLU JY(St)Y 2x2x0,8 | ml | 9200 | 11316
30 | Canal cablu 40x60 mm | ml | 3000 | 3690
31 | CABLU Halogen free 2x2x0,80mm. JH(St)H IEC 60332-1 | ml | 250 | 307.5
32 | Canal Cablu 15x10mm | ml | 3700 | 4551
33 | TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 16 mm | ml | 4100 | 5043
34 | Cablu incendiu 24x2x0,80mm Jy(St)Y | ml | 1600 | 1968
35 | MATERIALE CONSUMABILE | ans | 1 | 1
36 | Lucrari Speciale(Reparatii, tencuieli) | ans | 1 | 1
37 | REALIZARE PROIECT | ans | 1 | 1
38 | VERIFICARI, TESTARI, PIF | ans | 1 | 1
B | Instalatie BMS | ans | 1 | 1
1 | Modul 4 intrari universale, 5 iesiri digitale | buc | 14 | 17.22
2 | Bloc terminale pentru TAC Xenta 400 | buc | 18 | 22.14
3 | Unitate centrala controller liber programabil, expandabil cu pana la 10 module intrari/iesiri, orice configuratie. Poate fi utilizat in acelasi timp si ca Zone Manager pentru controllere Xenta 100. | buc | 2 | 2.46
4 | Interfata Lon/Modbus/Bacnet/Mbus | buc | 2 | 2.46
5 | Licenta Vista 5.1 Manager.Contine 1 licenta Vista Server si 1 Licenta Vista Workstation Manager.Contine modulele software Report Generator si Signature. | buc | 1 | 1
6 | Hardlock pentru activarea licentei | buc | 1 | 1
7 | Interfata retea LON NIC-USB.Port USB : FT, RS-485, TP-1250 | buc | 1 | 1
8 | Modul terminatie retele LON TP/FT-10 | buc | 2 | 2
9 | TAC I/NET Host Tool for Security functions | buc | 1 | 1
10 | Cablu ModBus | m | 1000 | 1230
11 | Cablu Jy(St)y 2x2x0.8(ptr.legatura D.I./D.O.) | m | 4200 | 5166
12 | Sursa 24V 5 A | buc | 4 | 4.92
13 | TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 16 mm | ml | 1800 | 2214
14 | Canal Cablu 15x10mm | ml | 1450 | 1783.5
15 | Canal cablu 40x60 mm | ml | 1500 | 1845
16 | MATERIALE CONSUMABILE | ans | 1 | 1.23
17 | Tablou electric 800x600mm | buc | 2 | 2.46
18 | Cablu alimentare 3x1.5mm | ml | 400 | 492
19 | Contor de energie electrica | buc | 24 | 29.52
20 | Unitate centrala controller liber programabil, expandabil cu pana la 20 module intrari/iesiri, orice configuratie, cu webserver service incorporat.Aplicatia webserver este autogenerata si este utilizata doar pentru comisionare. Poate fi utilizat in acelas | buc | 5 | 6.15
21 | Lucrari Speciale(Reparatii, tencuieli) | ans | 1 | 1
22 | REALIZARE PROIECT | ans | 1 | 1
23 | VERIFICARI, TESTARI, PIF | ans | 1 | 1
C | Instalatie CATV | ans | 1 | 1
1 | Cablu coaxial RG6, 75 Ohm | m | 6500 | 7995
2 | Priza TV | buc | 600 | 738
3 | Spliter 4 iesiri | buc | 350 | 430.5
4 | Spliter 5 iesiri | buc | 100 | 123
5 | Mufe(Sertizare) | buc | 2300 | 2829
6 | Jgheab PVC 16x16mm | m | 3000 | 3690
7 | Tub flexibil PVC Ø16 | m | 3000 | 3690
8 | Canal cablu 40x60 mm | ml | 1300 | 1599
9 | Distribuitor | buc | 15 | 18.45
10 | MATERIALE CONSUMABILE | ans | 1 | 1
11 | Lucrari Speciale(Reparatii, tencuieli) | ans | 1 | 1
12 | REALIZARE PROIECT | ans | 1 | 1
13 | VERIFICARI, TESTARI, PIF | ans | 1 | 1
B | Instalatia de Ceas | ans | 1 | 1
1 | Ceas tip Profil 940S | buc | 58 | 58
2 | Ceas tip Profil 930S | buc | 10 | 10
3 | Suport pentru 2 fete ptr. Ø40 | buc | 29 | 29
4 | Ceas Master tip Sigma | buc | 1 | 1
5 | Repetor DHF | buc | 1 | 1
6 | Antena GPS | buc | 1 | 1
7 | Transmitator DHF | buc | 1 | 1
8 | Cablu alimentare 3X1.5mm | m | 500 | 500
9 | MATERIALE CONSUMABILE | ans | 1 | 1
10 | Lucrari Speciale(Reparatii, tencuieli) | ans | 1 | 1
11 | VERIFICARI, TESTARI, PIF | ans | 1 | 1
B | Instalatia de Apel medical | ans | 1 | 1
1 | Controler de zona CLx, sistem 99 | buc | 4 | 4.92
2 | Placa conect. controler zona, sistem 99 | buc | 4 | 4.92
3 | Alimentare monofazica 24 V c.c. (20 A) | buc | 4 | 4.92
4 | Capac protectie si kit montaj | buc | 4 | 4.92
5 | Modul UPS 24 V c.c. (20A) | buc | 4 | 4.92
6 | Terminal databus pasiv | buc | 4 | 4.92
7 | Capac | buc | 4 | 4.92
8 | Rama capac | buc | 4 | 4.92
9 | Modul electronic de salon 99 CLs | buc | 329 | 404.67
10 | Conector modul | buc | 329 | 404.67
11 | Modul de apel cu buton de apel | buc | 891 | 1095.93
12 | Capac cu buton - rosu | buc | 891 | 1095.93
13 | Rama capac | buc | 891 | 1095.93
14 | Buton apel/ anulare apel | buc | 329 | 404.67
15 | Capac cu butoane de apel/ anulare | buc | 329 | 404.67
16 | Rama capac | buc | 329 | 404.67
17 | Interfata camera de garda | buc | 22 | 27.06
18 | Placa de conectare, clino phon 99 | buc | 22 | 27.06
19 | Modul display | buc | 22 | 27.06
20 | Rama capac | buc | 22 | 27.06
21 | Modul display universal | buc | 22 | 27.06
22 | Rama capac | buc | 22 | 27.06
23 | Buton apel/ anulare apel | buc | 22 | 27.06
24 | Capac alb al unitatii pt. camera de servi | buc | 22 | 27.06
25 | Rama capac | buc | 22 | 27.06
26 | Tools de configurare clino 99plus | buc | 1 | 1.23
27 | Cablu alimentare 3x1.5mm | ml | 500 | 615
28 | Fibra optica | ml | 500 | 615
29 | Cablu Utp 5E | ml | 7000 | 8610
30 | Canal Cablu 15x10mm | ml | 5000 | 6150
31 | TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE 16 mm | ml | 2500 | 3075
32 | MATERIAL Marunt | ans | 1 | 1
33 | Lucrari Speciale(Reparatii, tencuieli) | ans | 1 | 1
34 | REALIZARE PROIECT | ans | 1 | 1
35 | VERIFICARI, TESTARI, PIF | ans | 1 | 1
TOTAL RON FARA TVA
SEF SERV.ADMINISTRATIV,
Tehn.Gheorghe Buburuzan