SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN                      APROBAT

DE URGENȚĂ ARAD                               MANAGER

Dr. Bogdan Totolici

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA:

SERVICII DE PROIECTARE ȘI DE EXECUȚIE LUCRĂRI

pentru investiţia:

”Reabilitare termică corp clădire S+P+6E și corp de legătură”,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 (Calea Victoriei nr. 1)

45443000 - 4 ,  Lucrări de faţade (Rev.2)

45421100 - 5 ,  Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe (Rev.2)

45321000 – 3,  Lucrări de izolare termică (Rev.2)

71320000  – 7,  Servicii de concepţie tehnică (Rev.2)

PROCEDURA APLICATĂ - CERERE DE OFERTĂ

ARAD

2010

OPIS  DOCUMENTE

| Nr. crt. | Denumire secțiune |
| --- | --- |
| 1. | Fișa de date a achiziției |
| 2. | Caiet de sarcini |
| 3. | Formulare |
| 4. | Model de contract |

SECȚIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a.  Autoritate contractantă

| Denumire: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂARAD |  |
| --- | --- |
| Adresa: Andreny Karolyi, nr. 2-4, Arad (str. Spitalului nr. 1) |  |
| Localitate: Arad | Cod poştal 310031 Ţara: ROMÂNIA |
| Cod de identificare fiscală: 3519879 |  |
| Persoane de contact: | Ec. Slagean Petcov, Tel. 0733.44.16.95. E-mail: slageanpetcov@yahoo.com Ing. Viorel Sabau Tel. 0733.44.14.20 E-mail: fvsabau@yahoo.com |
| Tel. /Fax. | 0257-250.885. |

I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| ¤ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local ¤ agenţii naţionale ¤ autorităţi locale ¤ alte instituţii guvernate de legea publică ¤ instituţie europeană / organizaţie internaţională X altele ( specificaţii) | ¤ servicii publice centrale ¤ apărare ¤ ordine publică / siguranţă naţională a mediului ¤ afaceri economico – financiare X sănătate ¤ construcţii şi amenajări teritoriale ¤ protecţie socială ¤ recreere, cultură şi religie ¤ educaţie ¤ activităţi relevante ¤ energie ¤ apă ¤ poştă ¤ transport ¤ altele ( specificaţi) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da ¤ nu x |  |

Alte informaţii şi / sau clarificări  pot fi obţinute:           X la adresa mai sus menţionată

¤ altele: (adresă/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:25.11 2010, ora 10.00

Solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire se vor face numai în scris.

Clarificarea va fi depusă la adresa autoritatii contractante sau va fi transmisă prin fax la nr. de telefon 0257-250.885, operatorul economic menţionând toate datele proprii de contact, inclusiv telefon, fax, persoană de contact.

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 25.11.2010, ora 15.00

Răspunsurile la clarificări vor fi atașate în SEAP la invitația de participare.

I. c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

| Denumirea: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, |  |
| Localitate: BUCUREŞTI sector 3 | Cod poştal: 030084 Ţara: ROMÂNIA |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: (+4)0213104641 |
| Adresă internet: www.cnsc.ro | Fax: (+4)0213104642 |

I. d. Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Bugetul propriu al Consiliului Județean Arad | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da ¤ nu X |
| --- | --- |

- OBIECTUL CONTRACTULUI

II. 1. DESCRIERE

| II. 1. 1. Denumire contract: ”Reabilitare termică corp clădire S+P+6E și corp de legătură”, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 (Calea Victoriei nr. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1. 2. Descrierea contractului: servicii de proiectare (fazele PT+ DTAC+CS+DDE), verificare tehnică a proiectelor, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei și realizarea lucrărilor de reabilitare termică clădiri. |  |  |
| (a) Lucrări x | (b) Produse ¤ | (c) Servicii ¤ |
| Execuţie ¤ Proiectare şi execuţie x Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă ¤ | Cumpărare ¤ Leasing ¤ Închiriere ¤ Cumpărare în rate ¤ | Categoria serviciului 2A ¤ 2B ¤ |
| Principala locaţie a lucrării: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, str. Andreny Karoly, nr.2-4 | Principalul loc de livrare | Principalul loc de prestare |
| Cod CPV: 45443000-4 , Lucrări de faţade (Rev.2) 45421100-5, Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe (Rev.2) 45321000 – 3, Lucrări de izolare termică (Rev.2) 71320000 – 7, Servicii de concepţie tehnică (Rev.2) | Cod CPV | Cod CPV |
| II. 1. 3. Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică x Încheierea unui acord – cadru ¤ |  |  |
| II. 1. 4. Durata contractului de achiziţie publică: - până la data de 31.12.2011 |  |  |
| II. 1. 5. Informaţii privind contractul: |  |  |
| Durata maximă a serviciului de proiectare şi execuţia lucrărilor se va realiza în termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului pentru pentru partea de proiectare, iar lucrările se vor executa în funcție de resursele bugetare pe bază de comandă, dar nu mai târziu de data de 31.11.2011. |  |  |
| II . 1. 6. Divizare pe loturi: da ¤ nu X |  |  |
| II. 1. 7. Ofertele alternative sunt acceptate da ¤ nu X |  |  |
| II.1.8. Valoarea estimată contract: 3.125.518,0 lei (inclusiv TVA). Valoarea estimată a contractului include: întocmirea proiectul de execuţie, a caietelor de sarcini, a detaliilor de execuţie, plata verificatorilor de proiecte, întocmire DTAC și obținerea Autorizației de construire, asistenţa tehnică a proiectantului pe durata lucrărilor, valoarea lucrărilor de reabilitare, valoarea organizării de şantier, valoarea taxelor de depozit şi de transport materiale. |  |  |

II. 2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Realizarea reabilitării termice a corpului principal de clădire si a corpului de legătură din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Arad în conformitate cu solutia tehnică precizată în D.A.L.I. - SISTEME AGREMENTATE DE TERMOIZOLAȚIE DISTANȚATE FAȚĂ DE PERETE CARE SA PERMITĂ VENITILAȚIA ȘI CARE SĂ PREVINA UMEZEALA. În cazul în care nu se respectă această cerință minimă conform D.A.L.I. oferta este neconformă, iar ofertantul va fi descalificat.

Listele de cantități vor fi puse la dispozitia ofertantilor pe SEAP - conform D.A.L.I.

Lucrările se vor executa în funcție de comanda beneficiarului și de alocarea bugetară.

Contractul va asigura:

-  prestarea serviciilor necesare începerii lucrărilor de reabilitare a imobilului Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad:

1.	 elaborarea proiectelor de execuţie a lucrărilor de reabilitare, fazele PT+DTAC+CS+DDE,  Obținerea Autorizației de construire;

2.	 asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe toată durata execuţiei lucrărilor.

- realizarea lucrărilor de reabilitare în concordanță cu prevederile proiectelor de execuție elaborate: termoizolare fațade, termoizolare terasă, înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie PVC și geam termopan.

II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                         da x     nu  ¤

ACHIZITORUL SE OBLIGĂ SĂ ACHITE EXCLUSIV LUCRĂRILE A CĂROR RECEPȚIE A FOST ADMISĂ DE O COMISIE FORMATĂ DIN REPREZENTANȚII ACHIZITORULUI, COMISIE NUMITĂ PRIN DISPOZIȚIA MANAGERULUI SPITALULUI.

ORICE PROBLEMĂ APARUTA ÎN PERIOADA DE GARANȚIE SE VA REZOLVA DE CĂTRE EXECUTANT ÎN CEL MULT 72 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII ACESTEIA.

DEMARAREA LUCRĂRILOR SE FACE EXCLUSIV ÎN TEMEIUL UNUI ORDIN DE ÎNCEPERE  FORMULAT DE ACHIZITOR.

Plata lucrărilor se va face exclusiv după admiterea recepțiilor parțiale de către o comisie formată din reprezentanti ai beneficiarului – achizitor. Achizitorul nu are obligația de a efectua plata decât în măsura în care recepțiile parțiale au fost admise de către comisia menționată.

În situația  în care execuția lucrărilor nu respectă proiectul tehnic, prevederile contractuale, ale notelor de comandă şi ale caietului de sarcini, aceasta atrage după sine exonerarea la plata oricăror lucrări executate și oricăror operațiuni respinse de achizitor la recepție.

Prestatorul serviciului de proiectare si executantul au obligația de a executa

lucările prevăzute în caietul de sarcini cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică şi financiară.

III. Condiţii specifice contractului

1.  Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)

1. 1. Contract rezervat                                                                 	     da ¤          nu X

1. 2. Altele  							                 da ¤          nu X

IV Procedura

| IV. 1. Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă ¤ Licitaţie restrânsă ¤ Licitaţie restrânsă accelerată ¤ Dialog competitiv ¤ | Negociere cu anunţ de participare ¤ Negociere fără anunţ de participare ¤ Cerere de oferte on-line SEAP X Concurs de soluţii ¤ |

IV. 2. Etapa finală  de licitaţie electronică                                       da ¤      nu   X

IV.3. Legislaţia aplicată

- Ordonanţa de Urgenţă 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune  de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare  a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, actualizată;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată;

- H.G. nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii;

- Hotărârea Guvernului României nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- Alte acte normative care reglementează achizițiile publice (vezi www.anrmap.ro).

V. Criterii de calificare şi/sau selecţie

| V. 1. Situaţia personală a ofertantului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1.1. Declaraţia privind calitatea de participant la procedură Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii/ toţi subcontractanţii: Se vor completa următoarele formulare: - Declaraţia privind calitatea de participant la procedură FORMULARUL 1 |
| V.1.2. Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii/ toţi subcontractanţii: Participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, actualizată; FORMULARUL 3 |
| V.1.3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181. din O.U.G. nr. 34/2006, actualizată Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii/ toţi subcontractanţii: Participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizată; FORMULARUL 4 |
| V.1.4. Prezentarea unei declarații pe propria răspundere prin care se certifică faptul că la participarea respectivă procedura este facută în concordanță cu regulile de concurență, conform Ordinului nr. 314/2010 Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii/ toţi subcontractanţii: Completare certificat de participare la licitatie cu ofertă independentă FORMULARUL 11 |
| V.1.5. Prezentare documente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local si cel consolidat Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii/ toţi subcontractanţii: Persoanele juridice române trebuie să prezinte: - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale, alte venituri ale bugetului local, în ORIGINAL SAU COPIE cu semnătură pentru conformitate; - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice), în ORIGINAL SAU COPIE - cu semnătură pentru conformitate. Certificatele vor fi valabile, fără datorii restante la data deschiderii ofertelor. Persoanele juridice străine trebuie să prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilităţii în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, actualizată. Pentru a fi valabile certificatele solicitate trebuie prezentate în original sau copie cu semnătură pentru conformitate, însoţite de traducerea autorizată în limba română - legalizate, să fie în termen de valabilitate şi să nu prezinte datorii restante. Ofertanţii care prin certificatele depuse nu fac dovada achitării taxelor la data solicitată în prezenta documentaţie, vor fi excluşi din procedura de achiziţie. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare. |
| Notă: Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant care se află în oricare din situaţiile prevăzute de art. 180 şi art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări, publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, cu excepţia în care ofertantul aduce dovezi pentru sumele datorate, de compensare, amânare la plată, eşalonare, etc. de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Administraţia Finanţelor Publice sau Primărie - Direcţia Venituri-Serviciul Control Venituri. |  |  |  |
| V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Ofertantul/asociaţia/subcontractantul care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu / capitol V.2. va fi descalificat/ă, ca inacceptabilă. În cazul în care acestea nu sunt emise în limba română documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi legalizate. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. |  |  |  |
| V.2.1. Persoane juridice române Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii/ toţi subcontractanţii: Se vor prezenta următoarele: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, prezentat în original sau copie - cu semnătură pentru conformitate; - Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului prezentat în copie; Documentele vor fi valabile la data depunerii ofertelor şi trebuie să ateste faptul că în obiectele de activitate autorizate ale ofertantului sunt cuprinse activităţi ca: - proiectare în domeniul construcţiilor (cod CAEN 2008: Secţiunea M – Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; Diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; Grupa 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; - "Construcţia de clădiri şi lucrări de geniu" si/sau "Lucrări de izolatii si protectii anticorozive", Secţiunea F – Construcţii; Diviziunea 43 – Lucrări speciale de construcţii, Lucrări de finisare, respectiv Alte lucrări speciale de construcţii). În situaţia în care ofertantul este şi producător de tâmplărie termoizolantă din PVC, din certificatul constatator trebuie să rezulte că poate desfăşura activităţi de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcţii şi, dacă este cazul, de prelucrare şi fasonare a sticlei plate (Coduri CAEN 2008: Secţiunea C - Industria prelucrătoare, Diviziunea 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice; Grupa 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, respectiv Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; Grupa 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare, asociaţia trebuind să indeplinească condiţiile de mai sus, cumulativ. |
| V.2.2. Persoane juridice străine Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii/ toţi subcontractanţii: Se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenentă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, prezentate, în original sau copie, însoţite de traducerea autorizată în limba română şi legalizate. Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor şi să ateste faptul că ofertantul aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, iar domeniile de activitate ale ofertantului cuprind activităţi necesare îndeplinirii contractului, menţionate la pct. V.2.1. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, condițiile menționate anterior trebuind să fie îndeplinite cumulativ. |
| V.3. Situaţia economico – financiară Ofertantul/asociaţia care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu / capitol V.3., va fi descalificat/ă, ca inacceptabilă. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care acestea nu sunt emise în limba română documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi legalizate. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. |  |  |  |
| V.3.1. Informaţii privind cifra de afaceri Solicitat X Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe minime de calificare pentru ofertant/ asociaţie, vor fi prezentate următoarele: - Fișa de informații generale ( cuprinzând informații privind operatorul economic și cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani); - Bilanţul contabil la 31.12.2009, 31.12.2008, 31.12.2007, vizate şi înregistrate de organele competente (copie conformă cu orginalul); - Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: minim 5,000.000,0 lei (fără TVA). În cazul unei asocieri, cel putin unul dintre asociati trebuie să îndeplinească aceasta cerință. Dacă operatorul economic nu are 3 ani de la înființare, cifra de afaceri se va calcula folosind următoarea formula de calcul: cifra medie de afaceri = (suma cifrelor de afaceri anuale realizate de la înființare / numărul de luni de la inființare) x 12. |
| V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională Ofertantul/asociaţia care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu / capitol V.4., va fi descalificat/ă, ca inacceptabilă. |  |  |  |
| Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstreză prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă, exclusiv pentru partea lor de implicare în executarea contractului. În cazul în care acestea nu sunt emise în limba română documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi legalizate. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica dacă ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ persoana care susţine ofertantul sau asocierea figurează în evidenţa ANRMAP cu documente constatatoare din care să reiasă că din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. În cazul în care ofertantul deţine documente constatatoare negative va fi eliminat. |  |  |  |
| V.4.1. Lista privind experienţa similară Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţe minime de calificare pentru ofertant/ asociaţie: Va fi prezentată lista principalelor contracte începute şi finalizate în ultimii 5 (cinci) ani privind: - lucrări de modernizarea/ reabilitarea termică a unor clădiri existente cu cel putin 3 niveluri, - proiectele tehnice elaborate și verificate în ultimii trei ani pentru modernizarea/ reabilitarea termică a unor clădiri existente cu cel putin 3 niveluri, Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat în ultimii 5 ani de activitate cel puţin o lucrare similară. Prin lucrare similară se înţelege orice lucrare de reabilitare termică a unor clădiri existente cu cel puțin 3 nivele. Document edificator: - se va completa formularul nr. 5 - Experienţa similară, - Fişa referitoare la lucrarea similară trebuie să fie însoţită de copia contractul de execuţie, recomandare din partea beneficiarilui, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Recomandarea din partea beneficiarului trebuie să conţină date despre: numele beneficiarului, lucrările executate, modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv, calificativul acordat, orice neconformităţi ale executiei lucrarilor sau alte probleme referitoare la calitatea lucrărilor executate, valoarea contractului finalizat. Se vor lua în considerare doar recomandarile cu calificativul "bine" sau "foarte bine". Se va considera îndeplinită cerinţa dacă:  copii conformă cu originalul ale contractului/contractele care dovedesc experienţa similară, însoţite de anexele acestora  copie conformă cu originalul a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza contractului care dovedeşte experienţa similară  copii conformă cu originalul ale proceselor verbale de predare a documentaţiilor respective elaborate în baza contractului care dovedeşte experienţa similară (în cazul proiectului)  recomandări în original din partea beneficiarilor din care să rezulte calitatea lucrărilor şi a serviciilor prestate ca fiind cel puţin bună. Cerinţă de calificare pentru ofertant/ asociaţie: - ofertantul trebuie să facă dovada execuției în ultimii 5 ani a unui contract similar. Document edificator: - Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani – Formular nr. 8. |  |  |
| V.4.2. Declaraţie privind echipamentele tehnice Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţă de calificare pentru ofertant/ asociaţie: Se va prezenta dotarea cu utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului; Pentru buna desfăşurare a contractului de lucrări, ofertantul trebuie să facă dovada existenţei maşinilor, utilajelor şi echipamentelor conform caietului de sarcini, utilajele având inspecţia tehnică valabilă la zi; Documente edificatoare: - Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări - Formular nr. 13; - În cazul în care ofertantul nu are în dotarea sa proprie utilajele, mijloace fixe şi alte dotări necesare îndeplinirii contractului trebuie să prezinte contractele/convenţiile de închiriere; |  |  |
| V.4.3. Informaţii privind personalul tehnic de specialitate Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţă de calificare pentru ofertant/ asociaţie: - se va prezenta efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, precum şi personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, personalul tehnic responsabil cu execuţia (RTE), personalul responsabil cu asigurea calităţii (CQ); - Este obligatoriu ca în echipa de conducere a lucrării să fie numit un responsabil tehnic cu execuţia (RTE), şi un controlor de calitate (CQ). Se solicită persoane diferite pentru RTE şi CQ. Ofertantul să facă dovada asigurării cu personal calificat pentru executia lucrărilor. Documente edificatoare: - Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere – Formular nr. 10; Se va anexa un memoriu de activitate al fiecărei persoane menţionate în declaraţie din care (Formularul V.4.2.1) să rezulte informaţii privind date personale, educaţie (inclusiv cursuri de instruire), apartenenţă la societăţi, asociaţii profesionale, situaţia profesională actuală, vechime în activitatea relevantă îndeplinirii contractului, lucrări publicate (relevante în domeniul energeticii clădirilor). Memoriul de activitate va fi datat şi semnat de respectiva persoană, impreuna cu declaratia de disponibilitate. Cerinţe minime obligatorii: 1. Operatorul economic trebuie să facă dovada că are ca personal angajat cel puţin un inginer constructor, specializarea construcţii civile, cu vechime în executia lucrărilor mai mare de trei ani şi care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract. Se vor considera dovezi următoarele: memoriul atașat, conform modelului (Formularul V.4.2.1.) 2. Operatorul economic trebuie să facă dovada că are ca personal angajat cel putin o persoană autorizată, conform legii, ca responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii pentru domeniul „produse pentru constructii”. Se vor considera dovezi cumulativ următoarele: memoriul atasat, conform modelului (Formularul V.4.2.1.), copie a atestatului vizat la zi 3. Operatorul economic trebuie să facă dovada că are ca personal angajat cel putin o persoană atestată, conform legii, ca responsabil tehnic cu execuţia pentru domeniul Construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere (Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, modalitatea de atestare a specialiştilor cu activitate în construcţii; Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003). Se vor considera dovezi, cumulativ, următoarele: Memoriul de activitate (Formularul V.4.2.1.),copia atestatului vizat la zi. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice fel de dovezi suplimentare pentru verificarea operatorului economic (copii ale cărților de muncă aferente persoanelor nominalizate, copii ale contractelor de muncă, copia diplomei de absolvire a studiilor universitare, etc). Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. - Se vor prezenta CV-uri pentru persoanele implicate în indeplinirea contractului de lucrări. |  |  |
| V.4.4. Informaţii privind măsurile de protecţie a muncii Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ ofertant asociat: Se va completa o declaraţie pe propria răspundere prin care ofertantul/asociaţii se vor obliga să respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din O.U.G. 34/2006, ofertantul are obligația de a prezenta o declaratie din care să rezulte că la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de muncă si de protecția muncii Cerințe minime: - Operatorul economic responsabil cu execuția lucrărilor va prezenta certificat OHSAS 18001, sau echivalent, privind sistemul de management al calității și securității ocupaționale; - Ofertantul/asociații vor prezenta Declaraţie privind respectarea măsurilor de protecţie a muncii - Formularul nr. 15. |  |  |
| V.4.5. Informaţii privind măsurile de protecţie a mediului Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ ofertant asociat: - Se vor respecta măsurile de protecţie a mediului pe toată durata contractului de lucrări. Cerințe minime: - Operatorul economic responsabil cu execuția lucrărilor va prezenta sistemul de management de mediu în conformitate cu ISO 14001 sau echivalent, în termenul de valabilitate menţionat de emitent. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. |  |  |
| V.4.6. Informaţii privind subcontractanţii/asociaţii Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţe de calificare: Se va completa - Declaraţia privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora – Formularul nr. 16, însoţită de acordurile de subcontractare încheiate Formular nr. 16A; - în listă vor fi incluşi toţi subcontractanţii. Ofertantul va completa şi prezenta o listă cuprinzând asociaţii/ subcontractanţii şi acordurile de asociere/subcontractare, cu partea subcontractantă în exprimare valorică. Pentru toţi subcontractanţii este solicitată îndeplinirea cerinţelor de calificare corespunzătoare precizate la capitolele V.1., V.2 şi V.4. Atenţie! În situaţia în care, pe durata contractului, se vor subcontracta părţi din contract unor operatori economici nedeclaraţi ca subcontractanţi sau dacă se schimbă subcontractanţii declaraţi, fără a se solicita acordul autorităţii contractante, se vor aplica penalităţi până la cel mult 50% din valoarea serviciilor subcontractate. În cazul unei asociaţii la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă că în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare, acordul de asociere va fi legalizat şi va fi prezentat autorităţii contractante, înainte de data semnării contractului. Un asociat trebuie nominalizat lider al asociaţiei şi confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de persoanele cu drept de semnătură din partea tuturor asociaţilor individuali din cadrul asociaţiei. Liderul asocierii în cazul atribuirii contractului va furniza un singur punct de contact. Autoritatea contractantă nu va fi implicată în disputele dintre membrii asocierii. Se va completa - Declaraţia privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora – Formular nr. 17A, însoţită de un acordurile de asociere Formularul nr. 17 - prin care liderul asociaţiei este împuternicit, să se oblige şi să primească instrucţiuni, de la şi în numele tuturor asociaţilor, şi că liderul asociaţiei este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toţi asociaţii din Asociaţie / Consorţiu sunt obligaţi să rămână în Asociaţie / Consorţiu pe întreaga durată a contractului. În cazul asocierii a doi sau mai mulţi operatori economici, fiecare asociat, va prezenta absolut toate documentele solicitate prin prezenta documentaţie de atribuire, urmând ca îndeplinirea cerinţelor minime stabilite prin aceasta să fie verificată prin cumularea capacităţilor/resurselor tuturor asociaţilor prezenţi în cadrul acelei asociaţii. În cazul unei asocieri condiţia privind ISO 14001 trebuie îndeplinită de fiecare asociat în parte. În orice situaţie de asociere a doi sau mai mulţi operatori economici, toţi asociaţii trebuie să prezinte documentele solicitate în cadrul capitolului V al Fişei de date astfel: a) documentele privind situaţia personală a ofertanţilor solicitate în cadrul capitolului V.1 sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte; b) documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale solicitate în cadrul capitolului V.2. sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte; c) documentele privind situaţia economico-financiară solicitate în cadrul capitolului V.3. vor fi prezentate astfel: - bilanţul contabil va fi prezentat de fiecare asociat în parte d) documentele privind capacitatea tehnică şi profesională solicitate în cadrul capitolului V.4. vor fi prezentate astfel:  condiţiile impuse privind experienţa similară pot fi îndeplinite cumulativ;  condiţia impusă la capitolul V.4.3. privind personalul tehnic de specialitate, poate fi îndeplinită în mod cumulativ  condiţiile impuse la capitolele V.4.4. şi V.4.5. pot fi îndeplinite în mod cumulativ , în funcție de partea din contract pe care o execută fiecare. În oricare dintre situaţii, în cazul unei asocieri, în documentele de calificare va fi prezentat acordul de asociere care trebuie să conţină cel puţin: lista tuturor asociaţilor nominalizarea liderului de asociaţie clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului împuternicirea liderului asociaţiei de a se obliga şi de a primi instrucţiuni de la şi în numele asociaţilor, individual şi colectiv clauze în care asociaţii sunt obligaţi să ramână în asociaţie pe întraga durată a contractului, în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare În situaţia în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante o copie legalizată a contractului de asociere înainte de data semnării contractului de prestări servicii. Contractul va conţine clauze specifice referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de asociere. Neprezentarea acestora atrage descalificarea ofertantului. |  |  |
| V.4.7. Informaţii privind confidenţialitatea Solicitat x Nesolicitat ¤ | Ofertantul va prezenta, dacă este cazul, o listă cu documentele sau părţile din documente pe care le consideră confidenţiale. |  |  |
| V.4.8. Garanţia lucrării Solicitat x Nesolicitat ¤ | Garanţia acordată lucrării trebuie să fie conform Caietului de sarcini. |  |  |
| V.5. Standardele de asigurare a calităţii Ofertantul/asociaţia care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu / capitol V.5., va fi descalificat/ă, ca inacceptabilă. |  |  |  |
| Standardele de asigurare a calităţii Solicitat x Nesolicitat ¤ |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ofertant asociat: - Se va prezenta sistemul de management al calităţii, în termen de valabilitate menţionat de emitent; - Dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere şi asigurare a calităţii lucrărilor se va prezenta la ofertă Planul de Asigurarea Calităţii pentru lucrarea ofertată; - Ofertantul va prezenta agrementele şi certificatele de conformitate solicitate conform caietului de sarcini, pentru materiale utilizate in cadrul lucrarii. Cerinte minime: - ISO 9001 - sistemul de management al calităţii sau echivalent; În cazul unei asocieri condiţia privind ISO 9001, trebuie îndeplinită de fiecare asociat în parte. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. Soluţiile de reabilitare vor trebui să respecte în cel mai inalt grad cerintele de calitate şi durabilitate precizate de standardele: - SR EN 13165:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie. - SR EN 13499:2004, Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite pe bază de polistiren expandat. - SR EN 13500:2004, Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite pe bază vată minerală. |  |
| În conformitate cu prevederile art. 11 din HG 925/2006, actualizată, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial o declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare, solicitate prin prezenta documentaţie de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care să se menţioneze succint dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv dacă au fost solicitate diverse valori, cantităţi sau altele asemenea - Formularul nr. 18. |  |  |  |

(*)NOTĂ: În cazul în care pentru îndeplinirea contractului nu este necesară subcontractarea/asocierea, sau utilizarea tuturor formularelor prezentate mai sus operatorul economic va face mentiunea „nu este cazul” în cadrul formularului respectiv.

VI. Prezentarea ofertei

| VI. 1. Limba de redactare a ofertei | Limba română - Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în limba originară, cu condiţia ca acestea să fie însotite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. Toate documentele (oferta şi documentele care însoţesc oferta) inclusiv solicitările de clarificări vor fi prezentate în limba română, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată – daca este cazul; |
| --- | --- |
| VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei | Începând de la termenul limită de depunere a ofertelor, 90 zile. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată; Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei; Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta; Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât perioada precizată va fi respinsă de comisia de evaluare, ca inacceptabilă; |
| VI. 3. Garanţia de participare Solicitată X Nesolicitată ¤ | Cuantumul garantiei de participare: 25.000,0 lei Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptată: Conform art. 86 din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare; (1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in original, în cuantumul și pentru perioada prevăzută in documentatia de atribuire; (2) Garantia trebuie să fie irevocabilă; (3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. – Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: : - O.P. în contul de garantii al autoritatii contractante; - scrisoare de garantie bancară; - scrisoare de garantie emisă de o societate de asigurari - reducere 50% pentru IMM-uri – se va prezenta o declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM - (formular 19) - cont pentru depunere garantie de participare este: R RO26TREZ0215006XXX016233, deschis la Trezoreria M Municipiului Arad, Cod fiscal 3519879. ATENTIE:Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. - Garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor; - Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data deschiderii contului de garanţie de bună execuţie; - Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. - În vederea returnării se va prezenta o cerere de returnare a garanției de participare. Garantia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data limită de depunere a ofertelor stabilită de sistem. Fiind o procedură on-line ea va fi atașată în SEAP alături de celelalte documente de calificare. |
| VI. 4. Modul de prezentare a propunerii tehnice | Va fi prezentată cel mai târziu la data limită de depunere a ofertelor stabilită de sistem în SEAP. Propunerea tehnică va conţine o descriere detaliată a lucrărilor care se vor executa, din care să rezulte îndeplinirea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta în detaliu resursele materiale, umane şi tehnice alocate în vederea execuţiei lucrărilor. În acest sens, graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor se va întocmi realist, ţinând cont de aceste resurse, de tehnologia de execuţie şi de contractele aflate în derulare. În cazul în care oferta nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini, atunci în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006, actualizată, oferta va fi declarată neconformă. Atenţie! Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente ferme; în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare, după semnarea contractului/contractelor, nerespectarea acestor angajamente duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere şi/sau penalităţi. Prounerea tehnică în conformitate cu cerintele menționate va fi prezentată și pe suport de hartie în plic închis cu nr. de înregistrare la secretariatul autorității contractante în scopul de a veni în sprijinul comisiei de evaluare. În cadrul propunerii tehnice se vor specifica/ prezenta: 1. activităţile principale care se vor desfăşura pentru elaborarea fiecărui tip de documentaţie tehnică specificată în Secţiunea II 2. standardele, normele tehnice, normativele, actele normative de care se va ţine seama în elaborarea documentaţiilor tehnice. 3. activităţile principale care se vor desfăşura pentru a asigura execuţia lucrărilor – se va ţine seama de faptul că imobilul va fi sub exploatare. 4. indicarea tipului de tâmplărie PVC care va fi folosită şi a caracteristicilor constructive şi funcţionale ale acesteia (număr de camere, indicele de transfer termic pentru ramă Ur, număr de cicluri închidere-deschidere pentru care e garantată etc.) 5. indicarea tipului de geam termoizolant care va fi folosit (grosimea şi tipul foilor de geam, caracteristicile termice şi fonice ale acestora) 6. indicarea tipului de termosistem care va fi folosit cu indicarea tehnologiei de montaj şi a caracteristicilor termice ale acestuia 7. măsuri specifice care se vor aplica pentru a asigura protecţia mediului 8. măsuri specifice de protecţia muncii pe toată durata execuţiei lucrărilor. 9. graficul de îndeplinire a contractului. Se va completa Formularul VI.4. ÎN CUPRINSUL OFERTEI VA FI INTRODUS CONTRACTUL SEMNAT IN SENSUL ACCEPTĂRII CLAUZELOR CONTRACTUALE. |
| VI. 5. Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiara va fi exprimata în lei fără TVA și va fi criptată în SEAP. Propunerea financiară se va întocmi astfel: - Pentru activităţile de proiectare, în conformitate cu “Metodologia de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea investiţiilor şi studiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului”, aprobată prin Ordinul MLPAT nr. 11/N din 01.06.1994, capitolul 8 ( 8.3.4.A, 8.4, 8.30, 8.31.b). Se vor prezenta breviarele de calcul din care să rezulte modul în care a fost calculat preţul prestării fiecărui tip de serviciu, specificând coeficienţii utilizaţi, tariful pe unitatea de proiectare, grupele/ gradele de complexitate luate în calcul, eventualele reduceri pe care le aplică (se va ţine seama de prevederile cap 5.7, pct. b din Metodologie) etc. Se vor preciza prețurile defalcat pe categorii de servicii, după cum urmează: * întocmire proiect tehnic; *verificarea tehnică PT la cerințe specifice, * întocmirea documentației D.T.A.C. și obținerea Autorizației de construire; * asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor. - Pentru activităţile de execuţie a lucrărilor, pe baza listelor de cantităţi estimate specificate în D.A.L.I.. Preţurile unitare vor include toate cheltuielile necesare pentru realizarea activităţii respective, mai puţin TVA, care va fi calculată pentru toate activităţile. Se vor întocmi devize de lucrări pe categorii de lucrări, care să cuprindă cantitățile și prețurile materialelor, manoperei, utilajelor, transporturilor, conform prevederilor H.G. 28/2008, Anexa nr. 5 DEVIZ GENERAL, și D.A.L.I., Cap. 9. Principalii indicatori tehnico-economici , pct. 4 Capacități, după cum urmează : a. desfaceri și dezafectări b. reparații c. finisaje exterioare: c.1. Pereți c.2. Terasă și copertină pe acoperiș c.3. Pardoseală șapă ciment, reparații pe trepte și podest; trotuare de gardă prefabricate d. finisaje interioare e. tâmplării și confecții metalice. Se vor întocmi devize centralizatoare Se va completa Formularul VI.5.1.. - Propunerea financiarã se va prezenta în lei, fără T.V.A., evidenţiindu-se distinct TVA-ul, - Prețul contractului rămâne ferm, nu se ajustează și nu se actualizează pe durata derulării acestuia; - Ofertantul trebuie să prezinte FORMULARUL DE OFERTĂ- Formular nr. 20 C pentru lucrare; - Formularul nr. 20 C va fi însoţit de toate devizele/ centralizatoarele (liste cu preţuri pentru materiale, manoperă, utilaje şi transport, etc.) pe baza cărora s-a stabilit oferta financiară. - În Secţiunea III - Formulare - sunt prezentate anexele la Formularul de ofertă pentru lucrări, respectiv acestea sunt prezentate sub denumirea „Anexa nr. 1...8 la formularul de 20 C”; - Oferta financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de execuţie, manipulare, procurare, transport, testare, punere în funcţiune, probe tehnologice, etc. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. |
| VI. 6. Modul de prezentare a ofertei | Oferata si documentele de calificare vor fi depuse on –line în SEAP. Neprezentarea propunerii tehnice sau/și financiare are ca efect descalificare ofertantului. OFERTA, în conformitate cu cerintele menționate va fi prezentată și pe suport de hârtie în plic inchis cu nr. de înregistrare la secretariatul autorității contractante în scopul de aveni în sprijinul comisiei de evaluare a ofertelor în cazul în care din considerente tehnice nu se pot accesa toate documentele atasate in SEAP, după cum urmeaza: Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei. - Oferta va conţine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun. - Oferta se va depune într-un plic exterior, sigilat, închis şi netransparent pe care se va înscripţiona ” A nu se deschide până la data de 02.12,2010 ora stabilită, de sistem. În acest plic se vor introduce două plicuri separate, (unul cu Documentele de calificare, iar celalalt cu Oferta tehnică) închise, netransparente şi sigilate pe care se vor menţiona denumirea şi adresa ofertantului. Pe primul plic: „DOCUMENTE DE CALIFICARE” , plic care va cuprinde: documentele referitoare la situaţia personală a ofertantului conform punctului V.1., documentele referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) conform punctului V.2., documentele referitoare la capacitatea economico financiară conform punctului V.3., documentele referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională conform punctului V.4., documente referitoare la asigurarea calităţii V.5, şi declaraţia prezentată la cap.V.6. Pe al doilea plic: „OFERTĂ TEHNICĂ”, plic care va cuprinde documentele conform punctului VI.4., - În fiecare din cele 2 plicuri menţionate mai sus, documentele se vor introduce în dosare, care vor conţine fiecare în parte opisul documentelor. - Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă - În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. - Modul de prezentare a ofertei: FOARTE IMPORTANT - Documentele de eligibilitate / calificare, precum și propunerea tehnică menţionate mai sus se depun în plicuri separate, închise, sigilate şi netransparente. - Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, NOTĂ: propunerea financiară se va depune conform cerintelor mentionate la capitolul respectiv doar in SEAP NU si pe suport de hartie(in plic inchis) -Documentaţia de atribuire se poate obţine de pe site-ul: “ www.e-licitaţie.ro”. FOARTE IMPORTANT: TOTI OFERTANȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ OFERTA ÎN SEAP FIIND O PRODECURĂ ON-LINE. NEDEPUNEREA OFERTEI ÎN SEAP ATRAGE DUPĂ SINE DESCALIFIACREA OFERATNTULUI. La evaluarea ofertelor, de către comisie, se va lua în considerare doar documentatia atașată pe SEAP, depunerea pe suport de hartie a propunerii tehnice si a documentelor de eligibilitate făcându-se doar în sprijinul comisiei de evaluare . |
| VI.7. Data limita de depunere a ofertelor | 30.11.2010, ora stabilită de sistem, în seap - Ofertele se vor depune în SEAP (www.e-licitatie.ro); - Ofertele (pe suport de hârtie) se vor depune la sediul Spitalului Clinic Județean Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 (Calea Victoriei, nr.1) SECRETARIAT, CU NUMĂR DE INREGISTRARE. |
| VI. 8. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei. |
| VI. 9. Deschiderea ofertelor | În data de 02.12.2010, ora stabilită de sistem, în seap |
| VI.10. Mod de evaluare a ofertelor | Comisia de evaluare va considera că o oferta este inacceptabilă sau neconformă în situaţiile prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006, actualizată şi în H.G. nr. 925/2006, actualizată. Comisia de evaluare va considera admisibile ofertele care nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute în aceste acte normative. |

VII. Criterii de atribuire

VII.1) Preţul cel mai scăzut ¤ Nota: se vor respinge ofertele care nu respecta specificatiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini.

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic X

Factori de evaluare, pondere şi punctaj Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform criteriilor mentionate în continuare:

| Factor de evaluare | Punctaj |
| --- | --- |
| 1. Preţul ofertei proiectare + execuție | 60 pct. |
| 2. Caracteristici tehnice, din care: | 20 pct. |
| 2.1. Valoarea coeficientului de permeabilitate termică a panourilor termoizolante, in concordanță cu prevederile D.A.L.I Coeficientul de permeabilitate termică, (Cerință minimă:  maxim = 0,027 W / m K ) | 10 pct. |
| 2.2. Valoarea rezistenței la transfer termic a părții vitrate, în concordanță cu prevederile D.A.L.I Rezistența la transfer termic, (Cerință minimă: R minim = 0,6 m2 K / W) | 5 pct. |
| 2.3. Securitate la incendiu (Rezistența la foc euroclasa B) SUB SANCȚIUNEA DESCALIFICĂRII, OFERTANTUL NU ARE DREPTUL SĂ CUPRINDĂ MATERIALE ȘI OPERAȚIUNI DIN CARE SĂ REIASĂ O CLASĂ INFERIOARĂ EUROCLASEI B DE REZISTENȚĂ LA FOC / SECURITATE LA INCENDIU | 5 pct. |
| 3. Parametri funcționali | 20 pct. |
| 3.1. Termen de garanție și comportare în exploatare: SE ACORDĂ 10 PUNCTE PENTRU CUPRINDEREA ÎN OFERTĂ A UNUI TERMEN DE GARANȚIE DE 15 ANI, OFERTANTUL URMÂND SĂ PRIMEASCĂ UN PUNCTAJ DE 1 pct. PENTRU FIECARE AN DE OFERTARE ÎN PLUS PESTE 15 ANI DAR NU MAI MULT DE 20 pct. | 20 pct. |
| Total punctaj maxim P max = | 100 pct. |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

1.     P1- Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei proiectare + execuție" se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv (60 pct.);

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

Pn = (preţ minim/preţ n) x punctajul maxim alocat (60 pct.).

2.1.  P2.1.- Punctajul pentru factorul de evaluare "Valoarea  coeficientului de permeabilitate termică a panourilor termoizolante" se acordă astfel:

a) pentru cea mai mică valoare a coeficientul de permeabilitate termică  min  se acordă 10 pct;

b) pentru  valori   ≥  min  ale coeficientul de permeabilitate termică, se acordă punctajul astfel:

Pn = (valoarea min / valoarea ) x 10 pct.

2.2.  P2.2.- Punctajul pentru factorul de evaluare " Valoarea rezistenței la transfer termic a părții vitrate " se acordă astfel:

a) pentru cea mai mare valoare a rezistenței la transfer termic a părții vitrate R max se acordă 5 pct.;

b) pentru valori rezistenței la transfer termic a părții vitrate R ≤ R max se acordă   punctajul astfel:

Pn = (valoarea R  / valoarea R max) x 5 pct.

2.3.  P2.3.- Punctajul pentru factorul de evaluare " Securitate la incendiu " se acordă astfel:

a) pentru materiale superioare euroclasei B de securitate la incendiu, se acordă 5 pct.

b) pentru materiale cuprinse în euroclasa B de securitate la incendiu, se acordă 3 pct.

c) pentru materiale inferioare  euroclasei  B  de rezistență la foc / securitate la incendiu – OFERTA ESTE NECONFORMĂ.

3.  P3.- Punctajul pentru factorul de evaluare ”Termen de garanție și comportare în exploatare”, se acordă asftel:

a) pentru termenul de garanție și comportare în exploatare de 15 ani se acordă 10 pct.

b) pentru un termen de garanție și comportare în exploatare ≥ de 15 ani, se acordă un punctaj de 1 pct. pentru fiecare an de ofertare în plus peste 15 ani dar nu mai mult de 20 pct.

Punctajul final P = P1+ P2.1. + P2.2.+ P2.3. + P3.

VIII. Atribuirea  contractului

| VIII. 1. Ajustarea preţului contractului da ¤ nu X | Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. |
| --- | --- |
| La încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să prezinte: - acordul de asociere legalizat (în cazul unei asocieri de operatori economici); - contractele încheiate cu subcontractanţii, în cazul în care părţi din contractul de execuţie urmează să fie executate de subcontractanţi; - deschiderea contului de garanţie de bună execuţie. Derularea contractului a) Contractul/contractele intră în efectivitate la data semnării lui; b) durata de elaborare a documentaţiilor tehnice curge din ziua următoare semnării contractului. c) durata de execuţie a lucrărilor curge din ziua următoare emiterii ordinului de începere. d) pe parcursul derulării contractului, operatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante şi nu are dreptul de a subcontracta parte din contract dacă nu a declarat în ofertă subcontractarea, sub sancţiunea rezilierii contractului respectiv; eventuala înlocuire a subcontractanţilor nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. |  |
| VIII. 2. Garanţia de bună execuţie a contractului da X nu ¤ Restituirea garanţiei de bună execuţie. | - se constituie prin retineri succesive la facturi, în cuantum de 10 % din valoarea fiecarei facturi, până la concurența sumei definită ca și garanție, fără TVA (reducere 50% conform Legii 346/2004 – garantia de bună executie va fi jumătate pentru IMM-uri – se va prezenta o declaratie de incadrare in categorie IMM-urilor- daca este cazul ) Autoritatea contractantă are obligaţia conform OUG 34/2006 de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Garantia de bună executie va fi restituită executantului, la 2 ani de la terminarea lucrărilor, după întocmirea Procesului verbal de receptie finală a lucrărilor, fără obiectiuni. După semnarea contractului, ofertantul are obligația deschiderii unui cont de garanție. Numai după efectuarea dovezii deschiderii acestui cont, autoritatea contractantă va elibera garanția de participare. |

IX. Precizări finale

- Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţie ofertanţilor, în mod gratuit, în format electronic, prin intermediul SEAP. - Ofertantul, prin depunerea ofertei, îşi asumă răspunderea exclusivă, integral, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură şi atestă că toate datele prezentate sunt corecte şi complete. - Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. Comisia de evaluare îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind datele declarate/prezentate de ofertanţi. - Formularele pe care trebuie să le completeze ofertantul se găsesc în Secţiunea III intitulată „Formulare”. - Documentele ofertei trebuie să fie obligatoriu numerotate, semnate (de către reprezentantul legal) şi ştampilate corespunzător, pe fiecare pagină. - Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. - În documentaţia de atribuire orice norme, standarde şi certificate vor fi însoţite de menţiunea “sau echivalent”. - În cazul în care operatorul economic prezintă o declaraţie de încadrare în categoria IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, actualizată, acesta beneficiază în baza art. 16 alin. 2, de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii. - Pentru ca o asociere să beneficieze de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, actualizată, trebuie ca toţi membrii să prezinte o declaraţie de încadrare în categoria IMM-urilor.

Întocmit,

Ec. Slagean Petcov                                                                                             Ing. Dorin Mohorea