## ANTEMASURATOARE
Antemasuratoare Termice
Cod | Descrierea articolului | Cant. | U.M. | pret UM | pret total
UTILAJ TEHNOLOGIC SI ACCESORII
IA14A | Microcentrala murala cu boiler inclus 60 kW | 2 | buc.
IA32A | Vas de expansiune cu membrana de cauciuc de 8l | 2 | buc.
| Supapa siguranta | 4 | buc.
| Statie dedurizare | 1 | buc.
CORPURI SI APARATE DE INCALZIRE
IB05A | Radiator din otel 11/900/400 | 7 | buc.
IB05A | Radiator din otel 22/600/1000 | 11 | buc.
IB05A | Radiator din otel 33/500/1200 | 12 | buc.
IB05A | Radiator din otel 22/600/800 | 6 | buc.
IB05A | Radiator din otel 33/900/1400 | 4 | buc.
IB05A | Radiator din otel 22/900/600 | 2 | buc.
IB05A | Radiator din otel 22/600/1400 | 12 | buc.
IB05A | Radiator din otel 22/600/600 | 2 | buc.
IB05A | Radiator din otel 22/500/800 | 5 | buc.
CONDUCTE SI ACCESORII
IC31A | Teava din Cu Ø 15- montata prin sudura ,la legatura corpurilor de incalzire ,in instalatia de incalzire centrala | 500 | m.
| Teava din Cu Ø 18- montata prin sudura ,la legatura corpurilor de incalzire ,in instalatia de incalzire centrala | 200 | m.
IC33C | Teava din Cu Ø22-montata prin sudura ,in conducte de distributie ,in instalatia de incalzire centrala | 50 | m.
IC34A | Piese de legatura (fitinguri) din cupru,montate prin sudura cu teava de Cu Ø 15 | 300 | buc.
| Piese de legatura (fitinguri) din cupru,montate prin sudura cu teava de Cu Ø 18 | 200 | buc.
IC34B | Piese de legatura (fitinguri) din cupru,montate prin sudura cu teava de Cu Ø 22 | 20 | buc.
ARMATURI SI ACCESORII
ID06 | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire incalzire centrala ,avand Dn 1/4'' | 22 | buc.
ID03B | Robinet cu cep ,cu trei cai ,cu flanse cu presgarnitura ,pentru instalatia de incalzire centrala | 22 | buc.
ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatia de incalzire centrala | 22 | buc.
| Piulita Hollender 1/2" x 1/2" | 30 | buc.
IL10 | Ocolire din cupru interior - exterior D=15 mm | 40 | buc.
IL10 | Ocolire din cupru interior - exterior D=18 mm | 23 | buc.
IL10 | Ocolire din cupru interior - exterior D=22 mm | 14 | buc.
IL10 | Ocolire din cupru interior - interior D=15 mm | 36 | buc.
IL10 | Ocolire din cupru interior - interior D=18 mm | 24 | buc.
IL10 | Ocolire din cupru interior - interior D=22 mm | 12 | buc.
IL10 | Mufa din cupru cu D=15 mm | 46 | buc.
IL10 | Mufa din cupru cu D=18 mm | 24 | buc.
IL10 | Mufa din cupru cu D=22 mm | 8 | buc.
IL10 | Reductie din cupru cu D=18x15 mm | 25 | buc.
IL10 | Reductie din cupru cu D=22x15 mm | 15 | buc.
IL10 | Teu redus din cupru egal cu D=15 mm | 35 | buc.
IL10 | Teu redus din cupru egal cu D=18 mm | 18 | buc.
IL10 | Teu redus din cupru egal cu D=22 mm | 6 | buc.
| Dezaerator coloana 3/4" | 12 | buc.
TOTAL
PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN LEI SI NU CUPRIND TVA