|  | ### JUDEŢUL ARAD ### S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. RO-310178, ARAD Str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, ROMANIA C.I.F: RO-1683483; Nr.O.R.C.: JO2/110/21.02.1991 Capital Social subscris si varsat 9.659.000 LEI Tel. +40-257-270843; +40-257-270849; Fax. +40-257-270981 E-mail: apacanal@caarad.ro |  |
| --- | --- | --- |

Nr. …………/…………

CAIET DE SARCINI

privind achiziţonarea lucrării: “ Reabilitare spaţii administrative-clădire sediu SC CAA SA str. Sabin Drăgoin nr.2-4, mun. Arad”

Proiectare + Execuţie (documentaţie pentru obţinerea avizelor, documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic – execuţie lucrare) - CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare  tehnică  pentru construcţia de lucrări publice; 45453100-8 - Lucrări de renovare

# CAP1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

  - DATE GENERALE

    - DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE:

Reabilitare spaţii administrative-clădire sediu SC CAA SA str. Sabin Drăgoin nr.2-4, mun. Arad.

    - AMPLASAMENTUL:

Judeţul Arad, mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr.2-4.

    - TITULARUL INVESTIŢIEI:

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

    - BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A

    - ELABORATORL PROIECTULUI:

  - DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR:

Se propune reabilitarea exterioară a sediului central al SC Compania de Apă Arad SA, şi anveloparea clădiri:

-reparaţii tencuieli;

-izolarea exterioară a clădiri;

-înlocuit sistem scurgere ape pluviale;

-Înfiinţare sistem de acoperiş tip şarpantă.

Pentru această lucrare există următoarele documentaţii:

-Expertiză Tehnică;

-Caiet de Sarcini;

-Antemăsurătoare;

-Certificat de Urbanism.

Se doreşte a se executa următorele:

-Documentaţie pentru obţinerea avizelor;

-Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire;

-Proiect Tehnic, verificat de către un verificator MLPAT;

-Execuţie lucrare, de către o firmă de construcţii.

CONDIŢII MINIMALE

a) Ofertantul are obligaţia de a respecta prevederile Legii 319/2006, privind securitatea si sănătatea in munca, precum şi a legislaţiei subsecvente, şi de a indica în cadrul ofertei tehnice că echipamentul ofertat este conform prevederilor acesteia .

b) Termenul de garanţie al lucrărilor este de 24 luni. Perioada de garanţie va începe de la data încheierii procesului verbal de recepţie al lucrărilor.

c) Recepţia calitativă a lucrărilor (după  finalizarea acestora) se va face de către achizitor in prezenta unui delegat împuternicit de către executant si se va finaliza printr-un proces verbal de recepţie. Toate defecţiunile sau neconcordanţele dintre lucrările efectuate şi cele solicitate prin documentaţia tehnică, vor fi menţionate în procesul verbal de recepţie şi vor fi remediate de către executant, pe cheltuiala sa. De asemenea, toate defecţiunile apărute în perioada de garanţie vor fi remediate pe cheltuiala proprie a executantului, conform contractului, în termen de maxim 30 zile de la anunţarea defecţiunii.

d)  Preţul va fi exprimat în lei fara TVA şi rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Termenul de proiectare şi execuţie al lucrărilor va fi de maxim 6 luni de zile de la semnarea contractului, pentru “Reabilitare spaţii administrative-clădire sediu SC CAA SA str. Sabin Drăgoin nr.2-4, mun. Arad ”.

- Criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“ (conform punctajului din Fisa de date a achiziţiei).

- Termen de plată este 45 de zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului.

Neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile menţionate în prezentul Caiet de sarcini, precum şi în anexa la acesta, determină respingerea ofertei respective ca necorespunzătoare.

Director General                                          		 Atelierul de Proiectare

ing. Gheorghe BĂNĂŢEAN               			    ing. Daniel BREJE