BORDEROU

PIESE SCRISE

- Memoriu tehnic

PIESE DESENATE

- Plan cu amplasamentul forajului						pl. nr. 1

- Fise foraj geotehnic (F1), 								pl. nr. 2

MEMORIU TEHNIC

I. DATE GENERALE

Prezenta documentatie reprezinta studiu geotehnic pentru perimetrul situat in comuna Mironesti, jud. Giurgiu, unde, conform temei de proiectare transmisa de SC Grossmann Engineering Group SRL, “se prevede extinderea cladirii C6, cu un corp nou, amplasat in partea de est, cu acelasi regim de inaltime P+E ca si cea existenta, legat functional, dar autonom din punct de vedere structural, fiind pevazut un rost, conform prevederilor din expertiza tehnica intocmita de expertul autorizat”.

Conform informatiilor obtinute prin expertizarea cladirii C6, fundatiile acesteia sunt continui, din beton, cu adancimea de cca. 1,20 – 1,30 m.

Studiu s-a intocmit pentru stabilirea conditiilor geotehnice si hidrogeologice specifice amplasamentului mai sus mentionat.

II. CONTINUTUL STUDIULUI

Conform NORMATIV PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCTII, INDICATIV NP 074-2007, prin prezenta lucrare s-au stabilit, urmatoarele :

- determinarea succesiunii litologice,

- stabilirea caracteristicilor fizico - mecanice specifice formatiunilor litologice intilnite,

- cunoasterea conditiilor hidrogeologice de amplasament,

- precizarea  conditiilor de fundare.

Pe baza datelor si informatiilor geotehnice, in conformitate cu normativul NP 074-2007, corelarea factorilor de teren si a elementelor constructive corespund unui “risc geotehnic redus “ al amplasamentului, incadrand lucrarea in “categoria geotehnica 1“.

| Factori avuti in vedere | Incadrarea | Puncte |
| --- | --- | --- |
| 1. Conditii de lucru | Terenuri bune | 2 |
| 2. Apa subterana | Fara epuismente | 1 |
| 3. Clasa de importanta a constructiei | Normala | 3 |
| 4. Vecinatati | Fara riscuri | 1 |
| 5. Zona seismica | ag = 0,20g | 2 |

III. CARACTERIZARE GEOLOGICA SI HIDROGEOLOGICA GENERALA

Din punct de vedere morfologic, comuna Mironesti este situata in campul inalt cunoscut in literatura de specialitate sub denumirea de Campul Burnasului.

Campul Burnasului se dezvolta imediat la sud de Neajlov si Arges. Latimea depaseste 15 km la Vest de Mironesti in timp ce spre Est se ingusteaza treptat, disparand in dreptul localitatii Radovanu.

Relieful Burnasului este tipic de podis fiind fragmentat de vai al caror curs este orientat de la Sud la Nord, ceea ce indica aceeasi inclinare si pentru camp.

Vaile se adancesc rapid iar in cursul lor inferior, stratul acvifer este taiat prin eroziune, aparand linii de izvoare a caror apa este colectata in lacuri sau captari de catre localnici. Asa este cazul lacului format prin barajul vaii, care isi are obarsia in apropierea padurii Teisu.

Din punct de vedere geologic, formatiunile care iau parte la alcatuirea subsolului zonei si prezinta interes din punct de vedere hidrogeologic, sunt atribuite Cuaternarului cu termenii: Pleistocen inferior, mediu si superior precum si Holocenului cu termenii: Holocen inferior si superior. In zona este prezent si Romanianul care afloreaza pe fruntea sudica a Campului Burnas, fiind alcatuit din argile sau marne cu intercalatii foarte subtiri de nisip fin.

El se dezvolta si se afunda catre Nord, avand acelasi caracter litologic, impreuna cu depozitele Pleistocenului inferior.

Pleistocenul inferior

Este alcatuit dintr-un orizont de pietrisuri cu nisipuri, cunoscut sub numele de "Strate de Fratesti". Acest orizont apare la zi pe fruntea sudica si nordica a campului Burnas si pe vaile mai adanci, care-l fragmenteaza. In cazul prezentului studiu il putem nominaliza ca afloreaza, bordand contactul dintre lunca Argesului si campul inalt.

El apare la zi si pe fruntea sudica a campului, la contactul cu lunca Dunarii. Pe cotele mai inalte el este intalnit in fantani taranesti sau chiar in foraje.

In "Stratele de Fratesti", alcatuite din nisipuri grosiere si pietrisuri, circula, fara acumulari insemnate, un acvifer freatic, cu nivelul hidrostatic variabil in functie de cota terenului.

In fantanile sapate in partea inalta a zonei pe care se situeaza localitatea Mironesti, nivelul apei a fost masurat la adancimea de 40 m.

Nivelul hidrostatic scazut si capacitatea redusa de debitare a acestui acvifer sunt determinate de grosimea redusa a stratului dar si de drenajul rapid, atat catre Nord cat si catre Sud, aparand linii de izvoare, cum sunt cele de pe versantul drept al raului Arges, cele de pe valea Zboiul ce traverseaza campul Burnas de la Vest la Est si taie stratul acvifer prin eroziune pana la patul impermeabil.

Pleistocenul mediu si superior este alcatuit din depozite argiloase cunoscute sub denumirea de complexul marnos si din depozitele loessoide apartinand campului Burnas.

Holocenul inferior este prezent pe partea stanga a Argesului, in zona localitatii Herasti, intrand in alcatuirea terasei joase a Argesului. Depozitele terasei joase a Argesului sunt alcatuite din nisipuri si pietrisuri si repauzeaza direct peste "Stratele de Fratesti".

In zona localitatii Herasti latimea terasei este foarte mica, de ordinul 0,8 - 1,2 km.

Holocenul superior este reprezentat prin depozite aluvionare - nisipuri si pietrisuri peste care urmeaza un strat de loess nisipos, sau argila loessoida.

Sub aspect hidrogeologic, daca ne referim la o zona mai largă, cuprinsă între lunca Argeşului la Nord şi lunca Dunării la Sud, dispunem de un număr suficient de informaţii furnizate de foraje sau observaţii directe pentru a caracteriza zona respectivă în care se încadrează şi perimetrul de studiu.

Condiţiile acumulării apei subterane în zona de studiu sunt deosebit de nefavorabile, datorită poziţiei suspendate a câmpului Burnas, deasupra râului Argeş şi a luncii Dunării, care drenează intens apele subterane dar şi pe cele de suprafaţă.

Pe baza acestor date s-au stabilit următoarele orizonturi acvifere:

-    Orizontul acvifer freatic din lunca Dunării, (nu interesează în cazul prezentului studiu)

-    Orizontul acvifer freatic din lunca Argeş

-    Orizontul acvifer freatic din terasa joasa a râului Argeş

-    Orizontul acvifer freatic din Straiele de Frăţeşti

IV. DATE SPECIALE

Seismicitatea - Conform "Cod de proiectare seismica – Partea I : Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P100-1/2006, perimetrul se situeaza intr-o zona cu activitate seismica caracterizata de o perioada de colt Tc = 1,0 sec si o acceleratie a terenului pentru proiectare ag = 0,20g.

Adincimea de inghet este de ordinul 0,80 - 0,90m, dupa cum indica STAS 6054-77.

V. CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

In vederea cunoasterii conditiilor geologice si hidrogeologice din zona de interes,   s-a executat un  foraj geotehnic cu adincimea de investigatie 6m fata de suprafata terenului natural.

Completarea si verificarea informatiilor geotehnice obtinute in situ, s-a realizat pe baza consultarii documentatiilor de specialitate arhivate, care privesc litologia zonei.

Din foraj au fost prelevate probe, in vederea prelucrarii lor in laborator, pentru determinarea parametrilor fizico-mecanici.

Volumul, natura si programul cercetarilor s-a efectuat in conformitate cu “NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE, INDICATIV NP074/2007”.

VI. CONDITII LITOLOGICE DE AMPLASAMENT

Succesiunea litologica poate fi interpretata prin examinarea fisei forajului, care face parte integranta din prezenta documentatie.

Prin prelucrarea datelor de arhiva si a informatiilor stratigrafice obtinute din forajul de studiu, rezulta caracteristica dominanta a succesiunii litologice din perimetru si anume, uniformitatea si continuitatea stratelor, atit in plan vertical cit si orizontal.

Succesiunea litologica intilnita in foraj de la suprafata spre adincime, este urmatoarea :

- 0,00 m  –  0,20 m – Umplutura,  alcatuita din sol vegetal si pamint humificat;

- 0,20 m  –  0,80 m – Umplutura,  alcatuita din argile si bucati de caramida;

- 0,80 m  –3,90 m – Praf argilos, brun-maroniu, plastic virtos pina la 3,10m dupa care devine plastic consistent;

- 3,90 m – 6,00 m – Argila prafoasa nisipoasa, maroniu-galbuie, plastic consistenta.

VII. CONDITII HIDROGEOLOGICE DE AMPLASAMENT

Apa nu a fost interceptata in forajul de studiu pina la adincimea de 6,00m.

In ceea ce priveste variatia nivelului apei subterane, aceasta este direct legata de anotimp si de volumul precipitatiilor.

Conform constatarilor hidrogeologice efectuate in timp, rezulta posibilitati de variatie cu cca        1,00 m fata de nivelul hidrostatic intilnit la data realizarii forajului geotehnic.

VIII. CONDITII GEOTEHNICE DE AMPLASAMENT

Incercarile de laborator efectuate pe probele recoltate din foraj, au pus in evidenta domeniul familiei de valori specifice parametrilor fizico – mecanici care caracterizeaza terenul cercetat.

Complexul argilos prafos 			Limite de variatie

- Ip ( % ) 						23.5 – 32.2

- W ( % ) 						13.3 – 21.6

- Ic ( - ) 						0.71 – 0.91

- n ( % ) 						41.0 – 42.8

- S ( % ) 						0.53 – 0.62

- M2-3 ( KPa )					7500 - 9200

-  ( 0 ) 						   17 - 18

- c ( KPa )						   35 – 37

Prin interpretarea acestor indici, succesiunea litologica din terenul cercetat, se caracterizeaza astfel:

Complexul argilos  prezinta un continut ridicat de particula nisipoasa si are plasticitate mare.

Indicele de consistenta Ic, incadreaza aceste paminturi in categoria plastic virtoase – plastic consistente (sub adincimea de 3,10m) la umiditatea naturala a terenului.

Indicii de structura, respectiv greutatea volumica si porozitatea, indica un stadiu in curs de consolidare.

Incercarile de compresiune - tasare prin valorile pentru modulul edometric de compresibilitate M2-3 si coeficientul de tasare ep2, arata ca paminturile au compresibilitate maree.

IX. CONDITII DE FUNDARE

Se poate preciza ca raportul dintre fundatiile viitoarei constructii si succesiunea litologica din amplasament, priveste urmatoarele formatiuni:

- umplutura,

- Complexul argilos de suprafata, in care constructia se va putea funda (sub adincimea de inghet prin intermediul unor grinzi de fundare dimensioante in raport cu structura care va fi realizata, la cota impusa de elementele constructive ala acesteia (adincimea de fundare a corpului C6).

Capacitatea portanta, pentru terenul cercetat, se estimeaza in conformitate cu prescriptiile  STAS 3300 – 2 / 85, anexa B, astfel :

Pconv. = 160KPa, pentru fundatii avind :

- latimea talpii B = 1.00m

- adincimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00m.

Pentru alte latimi ale talpii sau alte adincimi de fundare, presiunea conventionala se va calcula aplicindu-se corectia de latime si corectia de adincime, cu respectarea recomandarilor din anexa B a STAS-ului mai sus amintit.

Pentru toata suprafata perimetrului investigat, rezulta ca succesiunea litologica dezvoltata sub adincimea de 1,00 m  reprezinta un teren bun de fundare.

X. MANAGEMENT MEDIU

Pe toata durata executiei lucrarilor se vor lua masuri speciale de protectia apei, aerului, precum si impotriva zgomotului si vibratiilor.

- In acest sens se impun urmatoarele :

- orice material sensibil la actiunea apei, utilizat in timpul executiei constructiei va fi depozitat in spatii inchise;

- depozitarea substantelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea stricta a normelor legale specifice;

- manipularea materialelor, a pamantului si a altor substante folosite se vor face astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- inlocuirea foselor utilizate in mod obisnuit in timpul executarii lucrarilor cu toalete tip cabine ecologice;

- - toate deseurile lichide vor fi colectate si descarcate conform indicatorilor de calitate ai acestora;

XI. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Fata de rezultatele obtinute in urma cercetarii geotehnice a terenului de fundare, se pot preciza urmatoarele:

Nivelul hidrostatic al apei freatice nu a fost interceptat pina la adincimea de 6,00m.

Capacitatea portanta, pentru terenul cercetat, se estimeaza in conformitate cu prescriptiile  STAS 3300–2/85, anexa B, la Pconv = 160 Kpa, pentru fundatii avind latimea talpii B = 1.00 m si adincimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00 m.

Valorile medii de calcul ale principalilor coeficienti geotehnici ai complexului argilos prafos, sunt urmatoarele :

Pentru armarea talpilor, in proiectare, pentru terenul de fundare se va considera un coeficient de pat WinKler egal cu 3,0 daN/cm3 .

Consideratiile asupra dimensionarii elementelor de infrastructura, se vor face in urma efectuarii calculelor de structura inclusiv la solicitari seismice.

In proiectare, executie si exploatare, se fac urmatoarele recomandari cu caracter general :

Umpluturile laterale fundatiilor si cele situate la interior sau sub pardoseli, vor fi realizate de preferat din material argilos local, fara sol vegetal sau alte resturi, compactat corespunzator in strate succesive, respectindu-se umiditatea optima pentru atingerea unui grad de compactare D, de minim 98%.

Constructia va fi prevazuta obligatoriu cu sisteme de preluare – colectare, dirijare si evacuare in exteriorul incintei la un element de drenaj, a apelor de precipitatii (burlane, trotuare, rigole etc.), pentru evitarea patrunderii acestora in terenul din jurul si de sub fundatii.

Pe perioada executiei fundatiilor se vor prevede masuri speciale care sa nu permita acumularea si stagnarea apelor din precipitatii in excavatii.

Ultimul strat de pamint de cca. 0,20 m grosime va fi inlaturat cu putin timp inainte de turnarea betonului.

Se vor realiza hidroizolatii pentru etansarea fundatiilor, in vederea eliminarii  posibilitatilor de aparitie a igrasiei sau infiltratiilor de apa provenite din precipitatii .

Program de urmarire a calitatii lucrarilor din punct de vedere geotehnic, conform

NP 074-2007,  NORMATIV PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCTII

| Nr. crt. | Lucrari ce se controleaza, pentru care se intocmesc Procese Verbale | Semnatarii documentului proces verbal de lucrari ascunse | Nr. si data documentului proces verbal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | #### Verificarea naturii terenului la cota finala de excavatie in jurul fundatiilor. | BCP | P.V. |

Intocmit

Ing. C. Stanescu